Cryopush duální kompresní terapie

Bezpečnostní upozornění:
- Zařízení nesmí používat osoby mladší 8 let
- Zařízení smí být používáno pouze pod dohledem dospělé osoby, která zodpovídá za jeho správné používání
- Používejte pouze s originálním napájecím kabelem, který je součástí balení
- Určeno pouze pro používání ve vnitřních prostorách
- Nesprávné, či dlouhé používání může způsobit fyzické poranění, či omrzliny
- Dodržujete doporučenou dobu používání 10 – 20 minut
- Udržujte přístroj ve svislé poloze a umístěte ho na rovnou plochu
- Před každým použitím naplňte čistou vodou
- Nepoužívejte pokud není přístroj naplněn vodou a popř. ledem
- Před zapnutím připevněte na přístroj návlek na nohu
- Pokud dojde k neodborné manipulaci může být v případě reklamace neuznána záruka
- Nepoužívejte přístroj pokud jeví známky poškození
- Skladujte při teplotě 1 – 50°C
- Pokud se na pokožce projeví během používání viditelné změny (zarudnutí, pálení) přestaňte přístroj používat
- Přístroj nesmějí používat: Těhotné ženy, děti, osoby trpící cukrovkou, problémy s termoregulací, trpící Raynaudovou chorobou, přecitlivělostí na chlad, vysokým krevním tlakem, nízkým krevním tlakem, revmatickou artritidou, či pokud se osoba necítí zcela zdráva

Návod k použití :
- Naplňte nádobu minimálně 4 litry studené vody, popř. ledem po zelenou risku
- Vložte nádobu do skládacího kbelíku, připojte nabíjecí adaptér řídící jednotky k ovladači a poté zapojte nabíjecí kabel napájecího adaptéru do elektrické zásuvky
- Vložte hadicovou spojku do řídící jednotky
- Nasaďte manžetu na nohu, poté připojte konektor hadice
- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí POWER na ovladači po dobu 3 – 5 sec., pro spuštění, či pozastavení každého portu stiskněte + nebo – pro zvolení doby ošetření
- Stisknutím tlačíka MODE zvolte rychlost cirkulace vody (od rychlosti 1 do rychlosti 3)
- Pro vypnutí podržte opět tlačítko POWER na ovladači po dobu 3 – 5 vteřin
- Nevypínejte přístroj pokud není program ukončen, pokud to není nezbytně nutné

Po použití přístroje vždy vylejte vodu z nádoby a vytřete jí do sucha, přístroj a manžety otírejte vlhkým hadříkem a nechte vyschnout na suchém místě. Nevystavujte přímému slunci.