Chladivý kompresní zábal Cryopush
návod k použití

1. Vyjměte z návleku gelovou vložku a umístěte jí do chladničky na dobu 60-90 minut před používáním.
2. Poté vložte gelovou vložku zpět do návleku a zafixujte pomocí suchých zipů.
3. Návlek s chladící gelovou vložkou umístěte tak, aby nachlazená gelová vložka přilnula na postižené místo.
4. Zafixujte pomocí suchých zipů na návleku
5. Otočte ventilek na pozici ,,ON“
6. Začněte stlačovat balónek. Stlačujte tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované komprese.
7. Kompresi zafixujte otočením ventilku do polohy OFF.
8. Pokud se vám zdá míra komprese příliš vysoká, stiskněte tlačítko u balónku a lehkým stlačením vzduch z návleku vypusťte.
9. Pokud se vám zdá, že gelová vložka již nechladí, vyjměte jí a vložte na cca. 30 minut do chladničky.
10. Poté opakujte předchozí kroky

Upozornění:

Chladící gelovou vložku otírejte vlhkým hadříkem s desinfekcí. Návlek neperte v automatické pračce. Pokud dojde k znečištění, očistěte vlhkým hadrem. Poté nechte volně uschnout. Nesušte v sušičce a nevystavujte přímému slunci.