Návod na použití čepice proti migréně

1. Studená komprese.
Vložte čepici do chladničky na dobu cca 10 minut a poté nasaďte na hlavu. Pokud je potřeba, proces chlazení zopakujte.

2. Horká komprese
Vložte čepici do mikrovlnné trouby na nízkou, či střední teplotu. Zahřívejte 1-2 minuty, vyjměte čepici a aplikujte ji na hlavu. Pokud se Vám zdá čepice příliš horká vyčkejte chvilku před použitím než Vám bude teplota na dotek příjemná. Pokud se Vám naopak zdá čepice i po zahřátí studená opakujte proces ještě jednou.

Upozornění:
1. Nepoužívejte čepici pokud máte na hlavě, či na obličeji poraněnou kůži
2. Čepice je určená pouze na vnější použití
3. Materiál je voděodolný
4. Těhotným doporučujeme poradit se s lékařem před prvním použitím
5. Neperte v pračce a nesušte v sušičce ani na přímém slunečním světle
6. Otírejte vlhkým hadříkem dle potřeby. V případě silného znečištění vyperte v ruce
7. Chraňte před dětmi. Použití u dětí je doporučené pouze pod dozorem dospělé osoby.
8. Čepice je použitelná opakovaně
9. Dbejte pozor na ostré předměty, aby nedošlo k poškození gelové vložky uvnitř čepice

TEJPY.cz