NÁVOD K OBSLUZE
Elekrtický masážní přístroj na baňkování

UPOZORNĚNÍ
 přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělávat nebo sami
opravovat
 přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
 je zakázáno používat přístroj v koupelně
 je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné
části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
 pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se
svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní
mechanickou údržbu
 nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu přístroje; obalový
materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
 zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená
teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
 při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití,
zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto
podmínek neneseme žádnou odpovědnost
 u škod na zdraví osob, které vniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem,
nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku
 produkt není zdravotnický prostředek

KONTRAINDIKACE
Přístroj nesmí v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:
 Epilepsie, virové onemocnění
 Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
 Při stavu vysokých horeček
 Kožní onemocnění, křečové žíly
 Těhotenství
 Srdeční onemocnění, hypertenze
 Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
 Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci
s lékařem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Je přísně zakázáno používat přístroj na oblast obličeje, genitálií, nebo velkých krevních cév na
povrchu těla. Vždy se snažte vyhnout místům, kde je výrazný výskyt křečových žil.

ELEKTRONICKÉ BAŇKY
Inovativní řešení populární
metody masáže v oblasti fyzioterapie – dynamická masáž baňkováním. Přináší úlevu při bolesti
nohou a vzniklých otoků. Podporuje lymfatický systém a následné vylučování škodlivin ven z těla.
Elektronické baňky nabízí 5 automatických programů masáže. 5 různých úrovní intenzity.
Bezdrátové použití díky vestavěné nabíjecí Li baterii. Rozsah podtlakové terapie: 0 až 60kPa.
Vlnová délka červeného světla: 630 až 670nm.

VLASTNOSTI PRODUKTU
 Masáž baňkováním má spoustu příznivých účinků na lidské tělo
 5 automatických programů masáže
 5 úrovní intenzity
 Dynamická masáž baňkováním
 Bezdrátové použití
 Podporuje krevní oběh, přináší úlevu od bolesti svalů
 Podporuje lymfatický systém a následné vylučování škodlivin ven z těla
 Příznivě ovlivňuje funkci vnitřních orgánů (stimulací akupresurních bodů na těle)
 Tělo se celkově prokysličí, prokrví a uvolní
 Urychluje detoxikaci organizmu
 Rozsah podtlakové terapie: 0 až 60kPa
 Vlnová délka červeného světla: 630 až 670nm
 Délka nabíjení a provozu závisí na aktuální kondici baterie.

01. Tlačítko ON/OFF
02. Tlačítko VAKUUM
03. Tlačítko MODE
04. Tlačítko NASTAVENÍ INTENZITY

01. Tlačítko MODE
02. Tlačítko VAKUUM
03. Tlačítko ON/OFF
04. Tlačítko ČERVENÉ SVĚTLO
05. Tlačítko INTENZITA VAKUA
06. Indikace AUTOMATICKÝ PROGARM
07. Indikace PRŮBĚH VAKUA
08. Indikace INTENZITY VAKUA
09. Indikace aktivní funkce
10. Indikace TEPLOTY
11. Indikace stavu BATERIE

1. Výstup vzduchu
2. Vstup pro nabíjecí USB kabel
3. Otvor pro šňůrku
4. Červené světlo
5. Nasávání vzduchu
6. Aplikační hlavice

POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Přístroj můžete snadno ovládat pomocí pěti tlačítek na horní straně přístroje: tlačítko MODE, tlačítko
VAKUOVÉ SÁNÍ, tlačítko ON/OFF, tlačítko ČERVENÉ SVĚTLO a tlačítko INTENZITA. V průběhu činnosti
přístroje můžete kdykoliv deaktivovat nasátí přístroje pokožky pomocí krátkého stisku tlačítka
VAKUOVÉ SÁNÍ. Přístroj uvolní podtlak a přepne se do pohotovostního režimu. Dlouhým stiskem
tlačítka ON/OFF můžete přístroj kdykoliv vypnout.

APLIKACE PŘÍSTROJE NA POKOŽKU
1. Před aplikací přístroje doporučujeme očistit pokožku. Ideální je použití přístroje po koupeli.
2. Odšroubujte aplikační hlavici od řídící jednotky přístroje. Ověřte prosím, že je vatový filtr umístěn
po obvodu aplikační hlavice.
3. Při zašroubování aplikační hlavice dbejte na to, aby byla dostatečně utažena. Zajistíte tak její
maximální těsnost.
4. Aby pracovaly správně všechny funkce přístroje, baterie musí být dostatečně nabita.
5. Umístěte přístroj na vybranou část těla. Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF. Přístroj spustí vakuové
sání, aby si mohl pokožku dostatečně nasát. Průběh nasávání doprovází nasvícení pleti modrým
světlem. Jakmile je aplikační hlavice dostatečně přisáta, modré světlo se změní na červené světlo
fotonové terapie.
6. Přístroj má přednastavený časovač v délce 12 minut. Po uplynutí této doby se přístroj automaticky
vypne.
7. Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF můžete přístroj kdykoliv vypnout.
8. Nastavení vakua, masážního programu a intenzity vakuového sání si můžete nastavit také pomocí
dálkového ovladače. Dálkový ovladač by se měl vždy nacházet v blízkosti přístroje. Pomocí tlačítka
ON/OFF na ovladači můžete činnost přístroje vypnout. Tlačítko slouží pouze pro vypnutí přístroje.
Přístroj zapnout pomocí ovladače nelze.
9. Na displeji přístroje se velkými číslicemi zobrazuje dosažená teplota v průběhu použití přístroje.

SLABÉ BAŇKOVÁNÍ
 napomáhá doplnit ztracenou energii
 ideální pro uživatele vyššího věku
 působí jen do svrchní vrstvy kůže
STŘEDNÍ BAŇKOVÁNÍ
 pokožka se může po aplikaci zbarvit do fialova
 lze použít i na břiše nebo obličeji
SILNÉ BAŇKOVÁNÍ
 silná úroveň podtlaku je určena pro velmi náročné a zkušené uživatele
 vznikne velmi silný podtlak (pokožka významně zarudne)
 baňky se mohou přikládat v délce 10 až 20 minut (pro velmi intenzivní baňkování)

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Po každém použití vnitřek aplikátoru důkladně očistěte. Nepoužívejte
žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální
desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví
nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Tímto přípravkem
čistěte výhradně vyměnitelné baňky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout
do přístroje. Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou uvnitř
aplikátoru nečistoty. Mohly by být během používání nasáty přístrojem

Dodavatel:
TEJPY.cz